M331 - ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Per un centro di produzione agricola si vuole progettare il monitoraggio di alcune serre disposte in una zona di 1 Km x 1 Km. A tale scopo si pensa di inserire in ogni serra un dispositivo in grado di rilevare l'intensità luminosa, la temperatura e l'umidità dell'ambiente e di trasmettere in tempo reale i valori delle misure effettuate ad una centrale di monitoraggio e raccolta dei dati disposta in un locale adeguato non distante dalle serre.

Pag.  2/3	Sessione ordinaria 1998	$$$$$.2.1/1

N°   #####/ 98	Seconda prova scritta	*$$$$$21123*

*$$$$$21123*

*$$$$$21123*

*$$$$$21123*

M331 - ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Il candidato, formulando di volta in volta le ipotesi atte a suffragare le scelte effettuate, risponda ad almeno tre dei seguenti quesiti:

a.	sviluppi uno schema funzionale del dispositivo di rilevamento indicando in che modo egli intenda risolvere il problema della misura delle tre grandezze fisiche;

b.	effettuando le necessarie valutazioni delle grandezze da trattare elettronicamente, indichi le caratteristiche essenziali dei componenti che egli ritiene necessari per la realizzazione del dispositivo di rilevamento e ne illustri i collegamenti essenziali;

c.	dimensioni i tre dispositivi di interfaccia in modo che all'uscita degli stessi sia presente una tensione compresa tra 0 V e 5 V;

d.	indichi una possibile soluzione per il dispositivo di rilevamento e trasmissione.

______________________________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di manuali tecnici.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.